## Аркуш 1 - Таблиця 1
Holding | [5 empty] | json | list in python | Input
Panel | PLC | [6 empty] | 1 | Tprod
99 | 100 | word | alarm1 |  | 32 bool | alarms[] | 0 | 2 | Tsmoke
100 | 101 | word | alarm2 |  |  |  | 1
101 | 102 | word | ACK |  | get |  | 2
102 | 103 | real | Tprod |  | number | t_prod | 3
104 | 105 | real | Tsmoke |  | number | t_smoke | 5
106 | 107 | real | SPmaxT |  | number/post | sp_max_t | 7
108 | 109 | real | dP |  | number | dp | 9
110 | 111 | real | SPdPmin |  | number/post | sp_dp_min | 11
112 | 113 | word | SW_M3 | KM3-барабан | bool/post | drum | 13
113 | 114 | word | SW_M4 | KM4-мешалка | bool/post | mixer | 14
114 | 115 | real | SP_FC1_SPD | FC1-барабан | number/post | drum_speed | 15
116 | 117 | word | SW_FC2 | FC2-дымосос |  |  | 17
117 | 118 | real | SP_FC2_SPD | SP_FC2_dP | number/post | smoke_fan_speed | 18
119 | 120 | word | SW_FC3 | FC3-охладитель | bool/post | cooler | 20
120 | 121 | real | SP_FC3_SPD |  | number/post | cooler_speed | 21
122 | 123 | word | SW_GAZ |  | bool/post | fire | 23
123 | 124 | real | SP_GAZlvl |  |  |  | 24
125 | 126 | word | DO_GAZdp |  |  |  | 26
126 | 127 | word | ALM_OR |  |  |  | 27
127 | 128 | real | Tbox |  | number | t_box | 28
129 | 130 | real | TboxSP |  |  |  | 30
131 | 132 | word | Timer 1 Minits |  |  |  | 32
133 | 134 | word | Timer 1 seconds |  |  |  | 34
135 | 136 | real | —- |  |  |  | 36
137 | 138 | word | Timer swich |  |  |  | 38
138 | 139 | word | Timer reset |  |  |  | 39
139 | 140 | ulong | Working Time |  | number | plc_work_time | 40
141 | 142 | word | Timer 2 Minits |  |  |  | 42
142 | 143 | word | Timer 2 seconds |  |  |  | 43
143 | 144 | word | Timer 2 swich |  |  |  | 44
144 | 145 | real | RoR |  | number |  | 45
146 | 147 | real | Gaz start lvl |  | number/post | gaz_start | 47
148 | 149 | real | Gaz lvl 1 |  | number/post | gaz1 | 49
150 | 151 | real | Gaz lvl 2 |  | number/post | gaz2 | 51
152 | 153 | real | Gaz lvl 3 |  | number/post | gaz3 | 53
154 | 155 | real | Gaz lvl 4 |  | number/post | gaz4 | 55
156 | 157 | real | Gaz lvl 5 |  | number/post | gaz5 | 57
158 | 159 | real | Gaz lvl 6 |  | number/post | gaz6 | 59
160 | 161 | real | Gaz lvl 7 |  | number/post | gaz7 | 61
162 | 163 | real | Gaz lvl 8 |  | number/post | gaz8 | 63
164 | 165 | real | Gaz lvl 9 |  | number/post | gaz9 | 65
166 | 167 | real | Gaz lvl 10 |  | number/post | gaz10 | 67
168 | 169 | word | Gaz N val | номер пресета уровня газа | number/post | gaz_preset | 69
199 | 200 | real | PID_dP_KP |  | number/post | pid_kp | 100
201 | 202 | real | PID_dP_TI |  | number/post | pid_ti | 102
203 | 204 | real | PID_dP_OUT | скорость FC2 | number | pid_out | 104